|  | Приложение № 1.1 к концессионному соглашению в отношении объектов электросетевого комплекса ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края №________________ от «_____» _______________20__г. |
| --- | --- |

Состав и описание иного имущества Соглашения

| № п/п | Наименование объект недвижимости / оборудования |  | Адрес объекта / оборудования |  | Кадастровый номер недвижимого имущества / инвентарный номер оборудования | Год постройки | Число этажей | Общая площадь здания, сооружения (кв. м.) | Протяженность м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежилое здание (трансформаторная подстанция № 10Б) |  | пос. Солнечный, ул. Солнечная, № 3 «в/1» |  | 24:61:0000000:157 | 1993 | 1 | 32,2 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160801 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160802 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160803 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160804 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-04-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160805 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-04-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160806 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-14-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160807 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/10 (ТП №10Б) |  |  |  | К0000055 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Силовой ТП-10б ТМ-1000/10 (ТП №10Б) |  |  |  | К0000056 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К000058а | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К000058б | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/4 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/9 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 2 | Нежилое здание -трансформаторная подстанция № 8а. |  | Ужурский р-н, п. Солнечный, Гвардейская, 25/1 |  | 24:61:0000000:193 | 1975 | 1 | 43,8 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №8а) |  |  |  | К00008/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №8а) |  |  |  | К00040/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №8а) |  |  |  | К00040/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №8А) |  |  |  | Т0000040 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №8А) |  |  |  | Т0000045 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 3 | Неж. зд. -трансформаторная подстанция № 8 |  | Ужурский р-н, п. Солнечный, Гвардейская, 21/1 |  | 24:61:0000000:216 | 1968 | 1 | 49,3 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект оборудования ТП № 8 ( с двумя трансформаторами ТМГ-630) |  |  |  | 00-002329 | 28.12.2021 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000134 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000135 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000136 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000137 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000138 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 ТП №8 |  |  |  | Т0000139 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 ТП №8 |  |  |  | Т0000140 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 ТП №8 |  |  |  | Т0000141 | 29.07.2020 |  |  |  |
| 4 | Нежилое здание -трансформаторная подстанция № 306 (1-го подъёма) |  | Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, участок, № 3, 1-75/1 |  | 24:61:0000000:1238 | 1967 | 1 | 41,4 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №306) |  |  |  | 20180814 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №306) |  |  |  | 20180815 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 ( ТП № 306) |  |  |  | 20180816 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180810 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180811 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180812 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180813 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013а | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013б | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013в | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013г | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №306) |  |  |  | К00091/9 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №306) |  |  |  | К00105/9 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №306) |  |  |  | Т0000048 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ11-400 (ТП №306) |  |  |  | Т0000052 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 5 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 305, 1-го подъёма. |  | Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, участок № 3, 1-75/2 |  | 24:61:0000000:1229 | 1967 | 1 | 40,6 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №305) |  |  |  | Т0000049 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ11-400 (ТП №305) |  |  |  | Т0000053 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №305 |  |  |  | Т0000069 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №305 |  |  |  | Т0000070 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №305 |  |  |  | Т0000071 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная тп №305 |  |  |  | Т0000072 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная тп №305 |  |  |  | Т0000073 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 секционная ТП №305 |  |  |  | Т0000074 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 6 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 304, 2-го подъёма. |  | Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, участок № 4, 1-76, строение 1, пом. 3 |  | 24:61:0000000:1440 | 1965 | 1 | 48,7 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/10 (ТП №304) |  |  |  | К00000089 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Силовой ТП-304 ТМ-1000/10 (ТП №304) |  |  |  | К00000090 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091а | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091б | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091в | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091г | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/6 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/7 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/8 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К001/1025 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/6 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К002/105 | 01.07.2005 |  |  |  |
| 7 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 3. |  | п. Солнечный, ул. Главного маршала артиллерии Неделина М.И. № 18/1 |  | 24:61:0000000:194 | 1966 | 1 | 46 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/6 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/7 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/8 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/9 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №3) |  |  |  | Т0000050 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №3) |  |  |  | Т0000051 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 2 |  | Ужурский р-н, п. Солнечный, Карбышева, 12/1 |  | 24:61:0000000:226 | 1966 | 1 | 70,3 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Трансформатор ТМ 630/1 (ТП №2) |  |  |  | К0000007 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.2. | Трансформатор ТМ 630/10 (ТП №2) |  |  |  | К0000039 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.3. | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №2) |  |  |  | К00009/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.4. | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №2) |  |  |  | К00009/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.5. | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №2) |  |  |  | К00009/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.6. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  |  | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.7. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  | К00053/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.8. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  | К00053/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.9. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  | К0000008 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.10. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000060 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.11. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000061 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.12. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000062 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.13. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000063 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.14. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000064 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.15. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000065 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.16. | Панель ЩО-70-1-42 вводная ТП №2 |  |  |  | Т0000066 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.17 | Панель ЩО-70-1-42 вводная ТП №2 |  |  |  | Т0000067 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.18 | Панель ЩО-70-1-71 секционная ТП №2 |  |  |  | Т0000068 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 9 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 1. | Ужурский р-н, п. Солнечный, Карбышева, 1/1 |  |  | 24:61:0000000:101 | 1965 | 1 | 68,8 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ 630/10/04 (ТП №1) |  |  |  | 00000994 | 27.09.2007 |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ 630/10/04 (ТП №1) |  |  |  | 00000995 | 27.09.2007 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180801 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180802 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180803 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180804 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180805 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180806 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №1) |  |  |  | 20180807 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №1) |  |  |  | 20180808 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 секционная (ТП №1) |  |  |  | 20180809 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (4шт) (ТП №1) |  |  |  | К0000003 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10кВ КСО-366 (3шт) (ТП №1) |  |  |  | К0000004 | 01.07.2005 |  |  |  |
| 10 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 11 |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 31а/1 |  | 24:61:0000004:221 | 1968 | 1 | 41 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМ 630 (ТП №11) |  |  |  | 10325433 | 26.06.2006 |  |  |  |
|  | Силовой ТП-11 ТМ 630/10 (ТП №11) |  |  |  | К0000060 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформат.подстанция 2КТПН 630/10/0,4 проход (ТП №11) |  |  |  | 11010439 | 11.01.2006 |  |  |  |
| 11 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 10. |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 31а/3 |  | 24:61:0000000:192 | 1965 | 1 | 65,7 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/9 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №10) |  |  |  | К00095/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/4 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №10) |  |  |  | Т0000041 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ 630 (ТП №10) |  |  |  | Т0000043 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 12 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 10а. |  |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 3в/2 | 24:61:0000000:254 | 1968 | 1 | 23 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21- 630 (ТП № 10А) |  |  |  | Т0000038 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21- 630 (ТП № 10А) з/н 1932301) |  |  |  | Т0000039 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №10а) |  |  |  | К000013д | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/4 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/9 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 13 | нежилое здание- трансформаторная подстанция бойлерной. |  | Ужурский (р-н), п. Солнечный, ул. Гагарина, 9Б. |  | 24:61:0000000:196 | 1995 | 1 | 105,6 |  |
| 14 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 2 |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 12г |  | 24:61:0000000:56 | 1988 | 1 | 51 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой ТП-2 ТМ 630/10 (ТП №2 ул Солн. 12Г) |  |  |  | К0000051 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор ТСМА-630/10 (ТП № 2 Солн. 12 Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сооружение -трансформаторная подстанция № 4. |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица 25а сооружение 8 |  | 24:61:0000000:1305 | 1979 | 1 | 13,6 |  |
| 16 | Сооружение -трансформаторная подстанция № 12. |  | Красноярский край, ЗАТО Солнечный, ул. Заводская, 1/1 |  | 24:61:0000000:48 | 1990 | 1 | 5,2 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Трансформатор силовой ТМГ11-250 (ТП №12) |  |  |  | Т0000047 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 17 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 26. |  | Поселок Солнечный, улица Олега Кошевого, 12/1 |  | 24:61:0000000:40 | 1983 | 1 | 47,7 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №26) |  |  |  | Т0000042 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 17.2. | Трансформатор силовой ТМГ 630 (ТП №26) |  |  |  | Т0000044 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 18 | Нежилое здание -трансформаторная подстанция № 8а. |  | поселок Солнечный, улица Карбышева, 32в |  | 24:61:0000000:54 | 1982 | 1 | 49,6 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | ВРУ-04 (трансформаторная подстанция ТП-8А-УИР) |  |  |  | 20161202 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 18.2. | Трансформатор ТМГ-10/04-400 (ТП-8А) |  |  |  | 20160606 | 01.06.2016 |  |  |  |
| 19 | Нежилое здание -РП-84. |  | Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, Подстанция, № 16 |  | 24:39:0121001:91 | 1987 | 1 | 174,5 |  |
| 20 | Нежилое здание (трансформаторная подстанция МОСШ № 2) |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, ул. им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И., зд.10 "Б/1" |  | 24:61:0000003:656 | 1995 | 1 | 52,6 |  |
| 21 | Трансформатор ТСМА -630/10 (ТП № 21) |  |  |  | К00035/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
| 22 | Трансформатор ТМГ-10/0,4-400 (ТП-21) |  |  |  | 20160608 | 01.06.2016 |  |  |  |
| 23 | Трансформатор силовой ТМГ11-250 (ТП №4А з/н 1932254) |  |  |  | Т0000046 | 29.12.2018 |  |  |  |
| Сети электроснабжения 0.4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ кабельные. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП 3 до здания ГИБДД, милиции и столовой. |  | 24:61:0000000:1252 | 1965-1978 | подзем |  | 249 |
| 2 | Сооружение - сеть электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор.,, от центрального распределительного пункта до канализационно-насосной станции, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1253 | 1991 | подзем |  | 38 |
| 3 | Сооружение -сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП-10 до мазутно-насосной станции, мастерской и здания ХВО, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1254 | 1965-1970 | подзем |  | 221 |
| 4 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП-11 до жилого дома № 31, расположенного по ул. Гвардейская, до насосных станций и зданий биофильтров, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1257 | 2000 | подзем |  | 2247 |
| 5 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП-8 до жилых домов № 13,14,15,16, расположенных по ул. Неделина и до жилых домов № 19,20,21, 22,23, расположенных по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000000:1251 | 1970 | подзем |  | 1371 |
| 6 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП 12 до канализационно-насосной станции, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1256 | 1966 | подзем |  | 81 |
| 7 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, соор.,от ТП-8а до жилых домов № 24,25,26,27,28,29,30, расположенных по ул. Гвардейская, до поликлиники, прачечной и магазина «Лотос». |  | 24:61:0000000:1255 | 1975-1993 | подзем |  | 1267 |
| 8 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, от ТП-1 до жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6, расположенных по ул. Карбышева, до детского сада №№ 5,6 и до КПП, соор., от сети электроснабжения 0,4 кВ кабельные протяженностью 1,394 м. |  | 24:61:0000000:1258 | 1964-1970 | подзем |  | 1394 |
| 9 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, соор., от ТП 2 до жилых домов № 7,11,12, распол. по ул. Карбышева, № 8,9,10, распол. по ул. Неделина, до д/сада № 5; 6;7, до школы искусств, спортзала и гаража |  | 24:61:0000000:1250 | 1965-1981 | подзем |  | 2053 |
| 10 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ., кабельные |  | Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-305 до скважин 23,24,26, скв. жил., расположенных на участке, № 3, 1-75 |  | 24:61:0000000:178 | 1973 | подзем |  | 1020 |
| 11 | Сооружение -сеть электроснабжения 0,4 кВ, кабельные |  | Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-306 до скважин №№ 27;28;29;30;31, расположенных на участке № 3, 1-75 |  | 24:39:0000000:535 | н/д | подзем |  | 1055 |
| 12 | Сооружение - Воздушно-кабельная ЛЭП 0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-26 улица О.Кошевого 12/1 до жилых домов по ул. О.Кошевого, Гагарина |  | 24:61:0000000:1313 | 1983 | подзем |  | 1405 |
| 13 | Сооружение - Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-12 ул. Заводская 1/1 до жилых домов по улице Заводская, Нагорная |  | 24:61:0000000:1316 | 1990 | подзем |  | 1259 |
| 14 | Сооружение - Кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечная, от ТП-4а улица Солнечная № 1б до РЩ - улица Солнечная |  | 24:61:0000000:1314 | 1986 | подзем |  | 170 |
| 15 | Сооружение - Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-2 улица Солнечная № 12Г до жилых домов улица Солнечная, 2, 4, 8, ул. Солнечная, № 16, до жилых домов улица Гагарина,№ 2, 4. |  | 24:61:0000000:1315 | 1988 | подзем |  | 719 |
| 16 | Сооружение - Воздушная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от опоры № 1 (ДЭУ) до Карбышева, 32Б |  | 24:61:0000000:1317 | н/д | подзем |  | 217 |
| 17 | Сооружение - Наружные сети электроснабжения |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Гвардейская, 39 |  | 24:61:0000003:2322 | 2016 |  |  | 110 |
| 18 | Сооружение - Кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-8а улица Карбышева, 32 "в" до жилого дома улица Карбышева, № 32 |  | 24:39:0000000:1115 | 1982 | подзем |  | 100 |
| 19 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1 до ж.д №4 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4509 | 2008 |  |  | 87 |
| 20 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1 до ж.д №3 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4513 | 2008 |  |  | 56 |
| 21 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ж.д №4 по ул. Неделина до ж.д. №3 по ул. Неделина |  | 24:61:0000003:4511 | 2008 |  |  | 24 |
| 22 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ж.д №11 по ул. Карбышева |  | 24:61:0000003:4524 | 2008 |  |  | 89 |
| 23 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ж.д №7 по ул.Карбышева |  | 24:61:0000003:4517 | 2008 |  |  | 81 |
| 24 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ж.д №9 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4518 | 2008 |  |  | 88 |
| 25 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д №27 по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000003:4515 | 2009 |  |  | 56 |
| 26 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д №15 по ул. Неделина |  | 24:61:0000003:4516 | 2009 |  |  | 125 |
| 27 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д №13 по ул. Неделина |  | 24:61:0000003:4521 | 2009 |  |  | 217 |
| 28 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8а по ул. Гвардейская, 25/1до ж.д №37 по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000003:4514 | 2006 |  |  | 133 |
| 29 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8а по ул. Гвардейская, 25/1 до ж.д №37 по ул. Гвардейская, Ф № 8 |  | 24:61:0000003:4512 | 2006 |  |  | 133 |
| 30 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-305 до скважины 23, Ф №14 |  | 24:39:5402001:623 | 2006 |  |  | 327 |
| 31 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-305 до скважины 23, Ф №22 |  | 24:39:5402001:621 | 2006 |  |  | 327 |
| 32 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-306 до скважины 27 |  | 24:39:5402001:622 | 2006 |  |  | 192 |
| 33 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-306 до скважины 28 |  | 24:39:5402001:624 | 2006 |  |  | 179 |
| 34 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-306 до скважины 29 |  | 24:39:5402001:620 | 2006 |  |  | 204 |
| 35 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-306 до скважины 31, Ф №14 |  | 24:39:5402001:619 | 2006 |  |  | 182 |
| 36 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-306 до скважины 31, Ф №22 |  | 24:39:5402001:618 | 2006 |  |  | 182 |
| 37 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до РЩ бойлерная |  | 24:61:0000004:1548 | 2007 |  |  | 80 |
| 38 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина, №11, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1531 | 2010 |  |  | 76 |
| 39 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина №11 , Ф №26 |  | 24:61:0000004:1530 | 2010 |  |  | 76 |
| 40 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина №12 , Ф №16 |  | 24:61:0000004:1538 | 2010 |  |  | 92 |
| 41 | Сооружение - сети электроснабжения ВКЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина №12 , Ф №26 |  | 24:61:0000004:1534 | 2010 |  |  | 92 |
| 42 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до КНС-7, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1533 | 2013 |  |  | 195 |
| 43 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до КНС-7, Ф №26 |  | 24:61:0000004:1532 | 2013 |  |  | 195 |
| 44 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-1 бойлерная до насосы, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1537 | 2013 |  |  | 37 |
| 45 | Сооружение - сети электроснабжения ВКЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до насосы, Ф №26 |  | 24:61:0000004:1536 | 2013 |  |  | 37 |
| 46 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №2 до опоры №7 ул.Энергетиков |  | 24:61:0000002:1138 | 1982 |  |  | 104 |
| 47 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул. Солнечная 12г до ж.д. №2 ул.Солнечная |  | 24:61:0000002:1139 | 1990 |  |  | 83 |
| 48 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ – 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1 до ж.д. №1 по ул. Карбышева |  | 24:61:0000003:4510 | 2008 |  |  | 70 |
| 49 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ- 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул.Карбышева, 12/1 до ж.д. №8 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4520 | 2008 |  |  | 78 |
| 50 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ – 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д. №23 по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000003:4523 | 2009 |  |  | 172 |
| Сооружения сети электроснабжения 10 кВ кабельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение - сети электроснабжения кабельные, 10 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, от ЦРП по ул. Сол-нечная 3б через ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1, ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1, ТП-21, ТП-3 по ул. им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 18/1 до ТП-18 по ул. им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина |  | 24:61:0000000:1246 | 1965-1997 | подзем |  | 2530 |
| 2 | Сооружение - сети электроснабжения Кабельные 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, пос. Солнечный, от ЦРП до ТП-306 по ул. Солнечная, ул. Гагарина, ул. Карбышева, участку № 4,1-76/1 до участка № 3, 1-75/1 |  | 24:61:0000000:1243 | 1975 | подзем |  | 14880 |
| 3 | Сооружение - сети электроснабжения кабельные, 10 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос. Солнечный, от ЦРП до ТП-304 по ул. Солнечная, ул. Гагарина, ул. Карбышева, до участка № 4, 1-76/1 |  | 24:61:0000000:1247 | 1985 | подзем |  | 6580 |
| 4 | Сооружение - сети электроснабжения кабельные, 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО п.Солнечный, от Ужурской подстанции до ТП-10Б по ул. Солнечная 3 «в/1» до ТП-10А по ул. Солнечная, 3 «в/2» через ЦРП по ул. Солнечная, 3 «б», ТП-10 по ул. Солнечная, 3 «в/3». |  | 24:61:0000000:1242 | 1965 | подзем |  | 990 |
| 5 | Сооружение - сети электроснабжения Кабельная линия 10 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос. Солнечный, от Ужурской подстанции, по ул. Солнечная, 3 Б , у ж/д № 12,№ 10,№ 8,№ 2 по ул. Гагарина, у ж/д № 2 по ул. Карбышева, у ж/д № 3,№4, №13, №14, №15, №16 по ул. им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, у ж/д №19, №28, №29, №21, №22, №24, №25, №26 по ул. Гвардейская, до ТП-3 по ул. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 18/1, до ТП-12 по ул. Солнечная, соор., сети электроснабжения кабельные, 10 кВ, протяженностью 4.113 п.м. |  | 24:61:0000000:1244 | 2001 | подзем |  | 4113 |
| 6 | Сооружение - Воздушно - кабельная ЛЭП 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п.Солнечный, от улицы Подстанция № 1 «а» до РП – 84 по улице Подстанция № 16 город Ужур, от РП-84 улица Подстанция № 16 до ТП – 8 «а» улица Карбышева 32 «в», ТП – 12 улица Заводская 1/1, ТП – 2 улица Солнечная 12 «г», ТП – 26 улица О. Кошевого 12/1, ТП – 4 улица Солнечная 25 «а» сооружение 8. От РП – 84 улица Подстанция № 16 город Ужур до ТП -4 «а» улица Солнечная 1 «б» поселок Солнечный. |  | 24:61:0000000:1211 | 1979-1990 | Воздушно-кабельная |  | 4276 |
| 7 | Сооружение - Воздушно - кабельная ЛЭП 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечная, от РП – 84 по улице Подстанция, № 16, город Ужур до опоры № 1- опоры № 30, от опоры № 30 до ТП – 14 улица Солнечная 18 сооружение 3, от опоры № 29 до ТП – 7 улица Солнечная 31 сооружение 5. |  | 24:61:0000000:1210 | 1976 |  |  | 2110 |
| 8 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ТП-3 по ул. Неделина, 18/1 |  | 24:61:0000003:4507 | 2006 |  |  | 289 |
| 9 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ЦРП-10 до ТП-1 |  | 24:61:0000000:2982 | 2006 |  |  | 994 |
| 10 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-8а по ул. Гвардейская, 25/1 до ТП-11 |  | 24:61:0000000:2981 | 2006 |  |  | 469 |
| 11 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ЦРП-10 до ТП-10б |  | 24:61:0000004:1545 | 2006 |  |  | 165 |
| 12 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-10б до опоры №1, Ф №26 |  | 24:61:0000004:1535 | 2008 |  |  | 60 |
| 13 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №1, Ф №26 до опоры № 6 |  | 24:61:0000004:1543 | 2008 |  |  | 177 |
| 14 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №6 до ТП-1 бойлерная |  | 24:61:0000004:1546 | 2008 |  |  | 38 |
| 15 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-10б до опоры №1, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1539 | 2008 |  |  | 60 |
| 16 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №7 до ТП-1 бойлерная |  | 24:61:0000004:1544 | 2008 |  |  | 17 |
| 17 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-8а по ул.Карбышева, 32В до опоры №1 |  | 24:61:0000002:1141 | 2009 |  |  | 362 |
| 18 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №1 по ул.Карбышева до опоры №3 по ул.Карбышева |  | 24:61:0000002:1142 | 2009 |  |  | 94 |
| 19 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №1 до опоры №7 |  | 24:61:0000004:1542 | 2008 |  |  | 211 |
| 20 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от п.ст.Ужур до ЦРП-10 |  | 24:00:0000000:71203 | 1965 |  |  | 470 |
| 21 | Сооружение - сети электроснабжения ВКЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ЦРП -10 до ТП -8. |  | 24:61:0000000:2983 | 2006 |  |  | 1340 |

| Глава ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края: ___________/ Ю.Ф. Неделько М.П. | Директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края: ____________/ Р.А. Шайхиев М.П. | Заместитель генерального директора – директор по развитию АО «КрасЭКо»: _____________/ А.С. Баранчук М.П. |
| --- | --- | --- |