|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1 к концессионному** **соглашению в отношении объектов электросетевого комплекса ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края** №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  |

**Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование объект недвижимости / оборудования | Адрес объекта / оборудования | Кадастровый номер недвижимого имущества / инвентарный номер оборудования | Год постройки / ввода в эксплуатацию | Число этажей | Общая площадь здания, сооружения (кв. м.) |
| 1 | Нежилое здание (ЦРП-10)  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, здание 3 Б | 24:61:0000000:272 | 1977 | 1 | 184,4 |
| в том числе установленное оборудование: |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) | 20160601 | 01.06.2016 |   |   |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) | 20160602 | 01.06.2016 |   |   |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) | 20160603 | 01.06.2016 |   |   |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) | 20160604 | 01.06.2016 |   |   |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) | 20160605 | 01.06.2016 |   |   |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 | Т0000055 | 01.04.2019 |   |   |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 | Т0000056 | 01.04.2019 |   |   |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 | Т0000057 | 01.04.2019 |   |   |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 | Т0000058 | 01.04.2019 |   |   |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 | Т0000059 | 01.04.2019 |   |   |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ЦРП-10) | К00105/7 | 01.07.2005 |   |   |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ЦРП-10) | К00105/8 | 01.07.2005 |   |   |
|  | Камера силовая КС-1486-СВП (28к) (ЦРП-10) | К00001/4 | 02.07.2005 |   |   |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (9шт.) (ЦРП-10) | К00001/3 | 02.07.2005 |   |   |
|  | Трансформатор собств. Нужд ТМ-2/10 У2 (ЦРП-10) | Т0000128 | 02.07.2005 |   |   |
|  | Трансформатор собств. Нужд ТМ-2/10 У2 (ЦРП-10) | Т0000129 | 02.07.2005 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ю.Ф. НеделькоМП | **Директор МУП ЖКХ** **ЗАТО Солнечный Красноярского края:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Р.А. ШайхиевМП | **Заместитель генерального директора – директора по развитию АО «КрасЭКо»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.С. БаранчукМП |