АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛОК СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2023 г.                                                               п. Солнечный                                                                    № 592 -п

О заключения  концессионного соглашения с АО «КрасЭКо»

в отношении объектов электросетевого хозяйства

без проведения конкурса

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО п. Солнечный, на основании постановления Администрации ЗАТО п. Солнечный от 30.06.2023 № 414-п «О возможности заключения концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой», постановления Администрации ЗАТО п. Солнечный от 29.08.2023 № 544-п «Об итогах рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Заключить на основании п. 1 ст. З7 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» концессионное соглашение  без проведения конкурса  с  Акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее - АО «КрасЭКо»)  в отношении объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО п. Солнечный, на условиях, предусмотренных проектом концессионного соглашения.

- Установить, что АО «КрасЭКо» на момент заключения концессионного соглашения соответствует требованиям, установленным ч. 4.11 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- Полномочия концедента при заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования будет осуществлять администрация ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

На стороне концедента выступает муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края (МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный) и осуществляет отдельные полномочия.

- Объект концессионного соглашения: объекты электросетевого

хозяйства (далее – Объект концессионного соглашения), предназначенные для передачи электрической энергии в границах ЗАТО п. Солнечный, состав, описание и технико-экономические показатели которого приведены в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

На момент заключения концессионного соглашения 	Объект концессионного соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

  - Перечень иных объектов концессионного соглашения.

Иное имущество (объекты электросетевого хозяйства), образующее

единое целое с объектом концессионного соглашения (далее – иное имущество),  состав и описание которого приведены в Приложении № 1.1 к настоящему постановлению.

На момент заключения концессионного соглашения  иное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

- Утвердить условия концессионного соглашения:

  - Обязательства концессионера по реконструкции Объекта

концессионного соглашения.

5.1.1.  Концессионер  обязан реконструировать Объект концессионного соглашения,  состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1 к настоящему постановлению, в срок - 31 декабря 2029г.

Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет ЗАТО п. Солнечный неустойку в виде штрафа, в случае направления Концедентом в адрес Концессионера претензии, при неисполнении или нарушении сроков исполнения  Концессионером обязательства   по реконструкции  Объект концессионного соглашения в размере 0,01% от объема инвестиций, в размере неисполненных обязательств, которые должны были быть исполненными на момент предъявления претензии.

5.1.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

5.1.3. Концессионер обязан за свой счет разработать проектную документацию, необходимую для реконструкции Объект концессионного соглашения. Проектная документация подлежит согласованию с Концедентом в течение 30 календарных дней с момента ее разработки. Копия согласованной сторонами проектной документации подлежит передаче Концеденту в течение пяти рабочих дней с момента ее согласования.  При прекращении Концессионного соглашения Проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме.

5.1.4. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным концессионным  соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную  документацию приостановить работу по реконструкции Объекта концессионного соглашения.

5.1.5. При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной  документации Концессионером, Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет ЗАТО п. Солнечный неустойку в виде штрафа, в случае направления Концедентом в адрес Концессионера претензии, в размере 0,01% от объема инвестиций, в размере неисполненных обязательств, которые должны были быть исполненными на момент предъявления претензии.

5.1.6.  Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию Объект концессионного соглашенияв объемах и формах, указанных в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

5.1.7.   Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему постановлению.

5.1.8. Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта концессионного соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом приемки работ.

5.2. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

5.2.1. Концессионер обязан осуществлять деятельность на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.

5.2.2.  Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации  Объекта  концессионным соглашением и  иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

5.2.3.Концессионер обязан осуществлять деятельность,  предусмотренную концессионным соглашением, с момента подписания акта приема-передачи Объекта  концессионным соглашением и иного имущества, и до окончания срока действия концессионного соглашения.

5.2.4. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

5.2.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществлять производство, передачу,  распределение и сбыт электроэнергии, по регулируемым ценам (тарифам) и в  соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

5.3. Цель, сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

5.3.1. 	Целями реконструкции (модернизации) и использования (эксплуатации) Объекта  концессионного соглашения и иного имущества является создание условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, которая направлена на организацию качественного электроснабжения потребителей в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

5.3.2.  Концессионное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует с «01» января 2024г. по «31» декабря 2038г.

5.3.3. Окончательный срок реконструкции Объекта концессионного соглашения - «31» декабря 2029г.

5.3.4. Окончательный срок ввода в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения - «31» декабря 2029г.

5.3.5. Срок использования (эксплуатации) концессионером Объекта концессионного соглашения  и иного имущества - с  момента передачи Объекта концессионного соглашения и иного имущества концедентом концессионеру по акту приема-передачи по окончанию срока действия концессионного соглашения.

5.3.6. Передача концедентом и МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, выступающим на стороне концедента, концессионеру Объекта концессионного соглашения и иного имущества   осуществляется «01» января 2024 на основании акта приема-передачи.

5.3.7. Срок передачи концессионером концеденту Объекта концессионного соглашения и иного имущества  - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока концессионного соглашения.

5.3.8. Срок осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением - с момента передачи Объекта концессионного соглашения и иного имущества концендентом и МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, выступающим на стороне концедента, концессионеру по акту приема-передачи по окончании срока действия концессионного соглашения.

5.4. Концедент обязуется заключить с концессионером договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых располагается Объект концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания концессионного соглашения.

5.5. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных концессионным соглашением.

В качестве обеспечения исполнения обязательств концессионером предоставляется безотзывная и непередаваемая банковская гарантия.

Банковская гарантия предоставляется до подписания концессионного соглашения, в течение 30 календарных дней с момента направления концессионеру концессионного соглашения, подписанного концедентом.

Размер банковской гарантии составляет: 10% от предельного размера расходов концессионера на реконструкцию Объекта концессионного соглашения. Срок действия банковской гарантии составляет 3 года с момента подписания концессионного соглашения.

5.6. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту, на протяжении срока действия концессионного соглашения.

Ежегодная концессионная плата составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС по действующей ставке, установленной законодательством.

Ежегодная концессионная плата вносится концессионером в бюджет муниципального образования не позднее 25-го числа последнего месяца текущего года, путем перечисления на расчетный счет концедента. НДС удерживается из суммы платы и перечисляется в бюджет самостоятельно, в соотвествии с НК РФ.

5.7. Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, а также фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения приведены в Приложении № 4 к настоящему постановлению.

5.8. Обязательства концедента:

5.8.1. Концедент обязуется обеспечить концессионеру необходимые условия для  выполнения работ по реконструкции Объекта концессионного соглашения, в том числе принять  необходимые меры по обеспечению свободного доступа концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту концессионного соглашения.

5.9. Валовая выручка концессионера на каждый год действия концессионного соглашения указана в Приложении № 5 к настоящему постановлению.

5.10. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, определен без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) и равен: 55 200 410 (пятьдесят пять миллионов двести тысяч четыриста десять) рублей 00 копеек без учета НДС.

5.11. Плановые значения показателей деятельности Концессионера приведены в Приложении № 6 к настоящему постановлению.

6. Главному специалисту по земельным и имущественным отношениям администрации ЗАТО п. Солнечный Зюбановой Н.В. направить в АО «КрасЭко» проект концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства ЗАТО п. Солнечный в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

7. Установить срок для подписания концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства ЗАТО п. Солнечный не более 30 дней со дня подписания настоящего постановления.

8.  Осуществить мероприятия по государственной регистрации прав              АО «КрасЭКо» на владение и пользование объектами  недвижимого имущества, входящего в состав объектов концессионного соглашения и иного имущества.

9. Специалисту 1 категории – системному администратору администрации ЗАТО п. Солнечный Баеву С.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО п. Солнечный в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Главному специалисту по земельным и имущественным отношениям администрации ЗАТО п. Солнечный Зюбановой Н.В. довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Новости Солнечного».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО п.Солнечный по оперативному управлению Зубарева В.М.

12. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава ЗАТО п. Солнечный                                                                                                                  Ю.Ф. Неделько

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО п. Солнечный № 592-п от «15» сентября 2023г. |
| --- | --- |

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения

| № п/п | Наименование объект недвижимости / оборудования | Адрес объекта / оборудования | Кадастровый номер недвижимого имущества / инвентарный номер оборудования | Год постройки / ввода в эксплуатацию | Число этажей | Общая площадь здания, сооружения (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание (ЦРП-10) | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, здание 3 Б | 24:61:0000000:272 | 1977 | 1 | 184,4 |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) |  | 20160601 | 01.06.2016 |  |  |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) |  | 20160602 | 01.06.2016 |  |  |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) |  | 20160603 | 01.06.2016 |  |  |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) |  | 20160604 | 01.06.2016 |  |  |
|  | Выкатной элемент с ВБСК-3-10-20/630 (ЦРП-10) |  | 20160605 | 01.06.2016 |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 |  | Т0000055 | 01.04.2019 |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 |  | Т0000056 | 01.04.2019 |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 |  | Т0000057 | 01.04.2019 |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 |  | Т0000058 | 01.04.2019 |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВБСК-10 |  | Т0000059 | 01.04.2019 |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ЦРП-10) |  | К00105/7 | 01.07.2005 |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ЦРП-10) |  | К00105/8 | 01.07.2005 |  |  |
|  | Камера силовая КС-1486-СВП (28к) (ЦРП-10) |  | К00001/4 | 02.07.2005 |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (9шт.) (ЦРП-10) |  | К00001/3 | 02.07.2005 |  |  |
|  | Трансформатор собств. Нужд ТМ-2/10 У2 (ЦРП-10) |  | Т0000128 | 02.07.2005 |  |  |
|  | Трансформатор собств. Нужд ТМ-2/10 У2 (ЦРП-10) |  | Т0000129 | 02.07.2005 |  |  |

Приложение № 1.1 к постановлению

администрации ЗАТО п. Солнечный

№ 592-п  от «15» сентября 2023г.

Состав и описание иного имущества Соглашения

| № п/п | Наименование объект недвижимости / оборудования |  | Адрес объекта / оборудования |  | Кадастровый номер недвижимого имущества / инвентарный номер оборудования | Год постройки | Число этажей | Общая площадь здания, сооружения (кв. м.) | Протяженность м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежилое здание (трансформаторная подстанция № 10Б) |  | пос. Солнечный, ул. Солнечная, № 3 «в/1» |  | 24:61:0000000:157 | 1993 | 1 | 32,2 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160801 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160802 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160803 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-03-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160804 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-04-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160805 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-04-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160806 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Камера силовая КСО-393-14-630УЗ (ТП № 10Б) |  |  |  | 20160807 | 25.08.2016 |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/10 (ТП №10Б) |  |  |  | К0000055 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Силовой ТП-10б ТМ-1000/10 (ТП №10Б) |  |  |  | К0000056 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К000058а | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К000058б | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/4 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩСЦ (ТП №10Б) |  |  |  | К00058/9 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 2 | Нежилое здание -трансформаторная подстанция № 8а. |  | Ужурский р-н, п. Солнечный, Гвардейская, 25/1 |  | 24:61:0000000:193 | 1975 | 1 | 43,8 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №8а) |  |  |  | К00008/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №8а) |  |  |  | К00040/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №8а) |  |  |  | К00040/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №8А) |  |  |  | Т0000040 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №8А) |  |  |  | Т0000045 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 3 | Неж. зд. -трансформаторная подстанция № 8 |  | Ужурский р-н, п. Солнечный, Гвардейская, 21/1 |  | 24:61:0000000:216 | 1968 | 1 | 49,3 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект оборудования ТП № 8 ( с двумя трансформаторами ТМГ-630) |  |  |  | 00-002329 | 28.12.2021 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000134 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000135 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000136 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000137 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 ТП №8 |  |  |  | Т0000138 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 ТП №8 |  |  |  | Т0000139 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 ТП №8 |  |  |  | Т0000140 | 29.07.2020 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 ТП №8 |  |  |  | Т0000141 | 29.07.2020 |  |  |  |
| 4 | Нежилое здание -трансформаторная подстанция № 306 (1-го подъёма) |  | Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, участок, № 3, 1-75/1 |  | 24:61:0000000:1238 | 1967 | 1 | 41,4 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №306) |  |  |  | 20180814 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №306) |  |  |  | 20180815 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 ( ТП № 306) |  |  |  | 20180816 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180810 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180811 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180812 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-02 линейная (ТП №306) |  |  |  | 20180813 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013а | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013б | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013в | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №306) |  |  |  | К000013г | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №306) |  |  |  | К00091/9 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №306) |  |  |  | К00105/9 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №306) |  |  |  | Т0000048 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ11-400 (ТП №306) |  |  |  | Т0000052 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 5 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 305, 1-го подъёма. |  | Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, участок № 3, 1-75/2 |  | 24:61:0000000:1229 | 1967 | 1 | 40,6 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №305) |  |  |  | К00095/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №305) |  |  |  | Т0000049 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ11-400 (ТП №305) |  |  |  | Т0000053 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №305 |  |  |  | Т0000069 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №305 |  |  |  | Т0000070 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №305 |  |  |  | Т0000071 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная тп №305 |  |  |  | Т0000072 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная тп №305 |  |  |  | Т0000073 | 31.07.2019 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 секционная ТП №305 |  |  |  | Т0000074 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 6 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 304, 2-го подъёма. |  | Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, участок № 4, 1-76, строение 1, пом. 3 |  | 24:61:0000000:1440 | 1965 | 1 | 48,7 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ-1000/10 (ТП №304) |  |  |  | К00000089 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Силовой ТП-304 ТМ-1000/10 (ТП №304) |  |  |  | К00000090 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091а | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091б | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091в | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К000091г | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/6 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/7 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-272 (ТП №304) |  |  |  | К00091/8 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К001/1025 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К00105/6 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Выключатель масленный ВМПП-10-630-20 (ТП №304) |  |  |  | К002/105 | 01.07.2005 |  |  |  |
| 7 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 3. |  | п. Солнечный, ул. Главного маршала артиллерии Неделина М.И. № 18/1 |  | 24:61:0000000:194 | 1966 | 1 | 46 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/6 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/7 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/8 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №3) |  |  |  | К00054/9 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/2 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/3 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/4 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №3) |  |  |  | К00099/5 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №3) |  |  |  | Т0000050 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-400 (ТП №3) |  |  |  | Т0000051 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 2 |  | Ужурский р-н, п. Солнечный, Карбышева, 12/1 |  | 24:61:0000000:226 | 1966 | 1 | 70,3 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Трансформатор ТМ 630/1 (ТП №2) |  |  |  | К0000007 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.2. | Трансформатор ТМ 630/10 (ТП №2) |  |  |  | К0000039 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.3. | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №2) |  |  |  | К00009/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.4. | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №2) |  |  |  | К00009/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.5. | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №2) |  |  |  | К00009/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.6. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  |  | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.7. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  | К00053/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.8. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  | К00053/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.9. | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №2) |  |  |  | К0000008 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 8.10. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000060 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.11. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000061 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.12. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000062 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.13. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000063 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.14. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000064 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.15. | Панель ЩО-70-2-03 линейная ТП №2 |  |  |  | Т0000065 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.16. | Панель ЩО-70-1-42 вводная ТП №2 |  |  |  | Т0000066 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.17 | Панель ЩО-70-1-42 вводная ТП №2 |  |  |  | Т0000067 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 8.18 | Панель ЩО-70-1-71 секционная ТП №2 |  |  |  | Т0000068 | 31.07.2019 |  |  |  |
| 9 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 1. | Ужурский р-н, п. Солнечный, Карбышева, 1/1 |  |  | 24:61:0000000:101 | 1965 | 1 | 68,8 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ 630/10/04 (ТП №1) |  |  |  | 00000994 | 27.09.2007 |  |  |  |
|  | Трансформатор ТМ 630/10/04 (ТП №1) |  |  |  | 00000995 | 27.09.2007 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180801 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180802 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180803 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180804 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180805 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-03 линейная (ТП №1) |  |  |  | 20180806 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №1) |  |  |  | 20180807 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-42 вводная (ТП №1) |  |  |  | 20180808 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1-71 секционная (ТП №1) |  |  |  | 20180809 | 30.08.2018 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (4шт) (ТП №1) |  |  |  | К0000003 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10кВ КСО-366 (3шт) (ТП №1) |  |  |  | К0000004 | 01.07.2005 |  |  |  |
| 10 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 11 |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 31а/1 |  | 24:61:0000004:221 | 1968 | 1 | 41 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМ 630 (ТП №11) |  |  |  | 10325433 | 26.06.2006 |  |  |  |
|  | Силовой ТП-11 ТМ 630/10 (ТП №11) |  |  |  | К0000060 | 01.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформат.подстанция 2КТПН 630/10/0,4 проход (ТП №11) |  |  |  | 11010439 | 11.01.2006 |  |  |  |
| 11 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 10. |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 3 «в/3 |  | 24:61:0000000:192 | 1965 | 1 | 65,7 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00036/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10) |  |  |  | К00050/9 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №10) |  |  |  | К00095/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/4 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-3 (ТП №10) |  |  |  | К0049а/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №10) |  |  |  | Т0000041 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ 630 (ТП №10) |  |  |  | Т0000043 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 12 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 10а. |  |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 3в/2 | 24:61:0000000:254 | 1968 | 1 | 23 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21- 630 (ТП № 10А) |  |  |  | Т0000038 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМГ21- 630 (ТП № 10А) з/н 1932301) |  |  |  | Т0000039 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ КСО-366 (ТП №10а) |  |  |  | К000013д | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/1 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/2 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/3 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/4 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/5 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/6 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/7 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/8 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | РУ-0,4 кВ ЩО-59 (ТП №10а) |  |  |  | К00014/9 | 02.07.2005 |  |  |  |
| 13 | нежилое здание- трансформаторная подстанция бойлерной. |  | Ужурский (р-н), п. Солнечный, ул. Гагарина, 9Б. |  | 24:61:0000000:196 | 1995 | 1 | 105,6 |  |
| 14 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 2 |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 12г |  | 24:61:0000000:56 | 1988 | 1 | 51 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой ТП-2 ТМ 630/10 (ТП №2 ул Солн. 12Г) |  |  |  | К0000051 | 02.07.2005 |  |  |  |
|  | Трансформатор ТСМА-630/10 (ТП № 2 Солн. 12 Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сооружение -трансформаторная подстанция № 4. |  | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО поселок Солнечный, поселок Солнечный, улица Солнечная, 25а сооружение 8 |  | 24:61:0000000:1305 | 1979 | 1 | 13,6 |  |
| 16 | Сооружение -трансформаторная подстанция № 12. |  | Красноярский край, ЗАТО Солнечный, ул. Заводская, 1/1 |  | 24:61:0000000:48 | 1990 | 1 | 5,2 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Трансформатор силовой ТМГ11-250 (ТП №12) |  |  |  | Т0000047 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 17 | нежилое здание -трансформаторная подстанция № 26. |  | Поселок Солнечный, улица Олега Кошевого, 12/1 |  | 24:61:0000000:40 | 1983 | 1 | 47,7 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Трансформатор силовой ТМГ21-630 (ТП №26) |  |  |  | Т0000042 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 17.2. | Трансформатор силовой ТМГ 630 (ТП №26) |  |  |  | Т0000044 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 18 | Нежилое здание -трансформаторная подстанция № 8а. |  | поселок Солнечный, улица Карбышева, 32в |  | 24:61:0000000:54 | 1982 | 1 | 49,6 |  |
| в том числе установленное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | ВРУ-04 (трансформаторная подстанция ТП-8А-УИР) |  |  |  | 20161202 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 18.2. | Трансформатор ТМГ-10/04-400 (ТП-8А) |  |  |  | 20160606 | 01.06.2016 |  |  |  |
| 19 | Нежилое здание -РП-84. |  | Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, Подстанция, № 16 |  | 24:39:0121001:91 | 1987 | 1 | 174,5 |  |
| 20 | Нежилое здание (трансформаторная подстанция МОСШ № 2) |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, ул. им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И., зд.10 "Б/1" |  | 24:61:0000003:656 | 1995 | 1 | 52,6 |  |
| 21 | Трансформатор ТСМА -630/10 (ТП № 21) |  |  |  | К00035/1 | 01.07.2005 |  |  |  |
| 22 | Трансформатор ТМГ-10/0,4-400 (ТП-21) |  |  |  | 20160608 | 01.06.2016 |  |  |  |
| 23 | Трансформатор силовой ТМГ11-250 (ТП №4А з/н 1932254) |  |  |  | Т0000046 | 29.12.2018 |  |  |  |
| Сети электроснабжения 0.4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ кабельные. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП 3 до здания ГИБДД, милиции и столовой. |  | 24:61:0000000:1252 | 1965-1978 | подзем |  | 249 |
| 2 | Сооружение - сеть электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор.,, от центрального распределительного пункта до канализационно-насосной станции, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1253 | 1991 | подзем |  | 38 |
| 3 | Сооружение -сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП-10 до мазутно-насосной станции, мастерской и здания ХВО, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1254 | 1965-1970 | подзем |  | 221 |
| 4 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП-11 до жилого дома № 31, расположенного по ул. Гвардейская, до насосных станций и зданий биофильтров, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1257 | 2000 | подзем |  | 2247 |
| 5 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП-8 до жилых домов № 13,14,15,16, расположенных по ул. Неделина и до жилых домов № 19,20,21, 22,23, расположенных по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000000:1251 | 1970 | подзем |  | 1371 |
| 6 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, соор., от ТП 12 до канализационно-насосной станции, расположенных по ул. Солнечная. |  | 24:61:0000000:1256 | 1966 | подзем |  | 81 |
| 7 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, соор.,от ТП-8а до жилых домов № 24,25,26,27,28,29,30, расположенных по ул. Гвардейская, до поликлиники, прачечной и магазина «Лотос». |  | 24:61:0000000:1255 | 1975-1993 | подзем |  | 1267 |
| 8 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос .Солнечный, от ТП-1 до жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6, расположенных по ул. Карбышева, до детского сада №№ 5,6 и до КПП, соор., от сети электроснабжения 0,4 кВ кабельные протяженностью 1,394 м. |  | 24:61:0000000:1258 | 1964-1970 | подзем |  | 1394 |
| 9 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, соор., от ТП 2 до жилых домов № 7,11,12, распол. по ул. Карбышева, № 8,9,10, распол. по ул. Неделина, до д/сада № 5; 6;7, до школы искусств, спортзала и гаража |  | 24:61:0000000:1250 | 1965-1981 | подзем |  | 2053 |
| 10 | Сооружение - сети электроснабжения 0,4 кВ., кабельные |  | Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-305 до скважин 23,24,26, скв. жил., расположенных на участке, № 3, 1-75 |  | 24:61:0000000:178 | 1973 | подзем |  | 1020 |
| 11 | Сооружение -сеть электроснабжения 0,4 кВ, кабельные |  | Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-306 до скважин №№ 27;28;29;30;31, расположенных на участке № 3, 1-75 |  | 24:39:0000000:535 | н/д | подзем |  | 1055 |
| 12 | Сооружение - Воздушно-кабельная ЛЭП 0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-26 улица О.Кошевого 12/1 до жилых домов по ул. О.Кошевого, Гагарина |  | 24:61:0000000:1313 | 1983 | подзем |  | 1405 |
| 13 | Сооружение - Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-12 ул. Заводская 1/1 до жилых домов по улице Заводская, Нагорная |  | 24:61:0000000:1316 | 1990 | подзем |  | 1259 |
| 14 | Сооружение - Кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечная, от ТП-4а улица Солнечная № 1б до РЩ - улица Солнечная |  | 24:61:0000000:1314 | 1986 | подзем |  | 170 |
| 15 | Сооружение - Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-2 улица Солнечная № 12Г до жилых домов улица Солнечная, 2, 4, 8, ул. Солнечная, № 16, до жилых домов улица Гагарина,№ 2, 4. |  | 24:61:0000000:1315 | 1988 | подзем |  | 719 |
| 16 | Сооружение - Воздушная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от опоры № 1 (ДЭУ) до Карбышева, 32Б |  | 24:61:0000000:1317 | н/д | подзем |  | 217 |
| 17 | Сооружение - Наружные сети электроснабжения |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Гвардейская, 39 |  | 24:61:0000003:2322 | 2016 |  |  | 110 |
| 18 | Сооружение - Кабельная ЛЭП-0,4 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ТП-8а улица Карбышева, 32 "в" до жилого дома улица Карбышева, № 32 |  | 24:39:0000000:1115 | 1982 | подзем |  | 100 |
| 19 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1 до ж.д №4 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4509 | 2008 |  |  | 87 |
| 20 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1 до ж.д №3 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4513 | 2008 |  |  | 56 |
| 21 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ж.д №4 по ул. Неделина до ж.д. №3 по ул. Неделина |  | 24:61:0000003:4511 | 2008 |  |  | 24 |
| 22 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ж.д №11 по ул. Карбышева |  | 24:61:0000003:4524 | 2008 |  |  | 89 |
| 23 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ж.д №7 по ул.Карбышева |  | 24:61:0000003:4517 | 2008 |  |  | 81 |
| 24 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ж.д №9 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4518 | 2008 |  |  | 88 |
| 25 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д №27 по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000003:4515 | 2009 |  |  | 56 |
| 26 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д №15 по ул. Неделина |  | 24:61:0000003:4516 | 2009 |  |  | 125 |
| 27 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д №13 по ул. Неделина |  | 24:61:0000003:4521 | 2009 |  |  | 217 |
| 28 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8а по ул. Гвардейская, 25/1до ж.д №37 по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000003:4514 | 2006 |  |  | 133 |
| 29 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-8а по ул. Гвардейская, 25/1 до ж.д №37 по ул. Гвардейская, Ф № 8 |  | 24:61:0000003:4512 | 2006 |  |  | 133 |
| 30 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-305 до скважины 23, Ф №14 |  | 24:39:5402001:623 | 2006 |  |  | 327 |
| 31 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-305 до скважины 23, Ф №22 |  | 24:39:5402001:621 | 2006 |  |  | 327 |
| 32 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-306 до скважины 27 |  | 24:39:5402001:622 | 2006 |  |  | 192 |
| 33 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-306 до скважины 28 |  | 24:39:5402001:624 | 2006 |  |  | 179 |
| 34 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-306 до скважины 29 |  | 24:39:5402001:620 | 2006 |  |  | 204 |
| 35 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-306 до скважины 31, Ф №14 |  | 24:39:5402001:619 | 2006 |  |  | 182 |
| 36 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-306 до скважины 31, Ф №22 |  | 24:39:5402001:618 | 2006 |  |  | 182 |
| 37 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до РЩ бойлерная |  | 24:61:0000004:1548 | 2007 |  |  | 80 |
| 38 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина, №11, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1531 | 2010 |  |  | 76 |
| 39 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина №11 , Ф №26 |  | 24:61:0000004:1530 | 2010 |  |  | 76 |
| 40 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина №12 , Ф №16 |  | 24:61:0000004:1538 | 2010 |  |  | 92 |
| 41 | Сооружение - сети электроснабжения ВКЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до ж.д. ул.Гагарина №12 , Ф №26 |  | 24:61:0000004:1534 | 2010 |  |  | 92 |
| 42 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до КНС-7, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1533 | 2013 |  |  | 195 |
| 43 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до КНС-7, Ф №26 |  | 24:61:0000004:1532 | 2013 |  |  | 195 |
| 44 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-1 бойлерная до насосы, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1537 | 2013 |  |  | 37 |
| 45 | Сооружение - сети электроснабжения ВКЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-1 бойлерная до насосы, Ф №26 |  | 24:61:0000004:1536 | 2013 |  |  | 37 |
| 46 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №2 до опоры №7 ул.Энергетиков |  | 24:61:0000002:1138 | 1982 |  |  | 104 |
| 47 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул. Солнечная 12г до ж.д. №2 ул.Солнечная |  | 24:61:0000002:1139 | 1990 |  |  | 83 |
| 48 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ – 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, от ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1 до ж.д. №1 по ул. Карбышева |  | 24:61:0000003:4510 | 2008 |  |  | 70 |
| 49 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ- 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул.Карбышева, 12/1 до ж.д. №8 по ул.Неделина |  | 24:61:0000003:4520 | 2008 |  |  | 78 |
| 50 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ – 0,4 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-8 по ул. Гвардейская, 21/1 до ж.д. №23 по ул. Гвардейская |  | 24:61:0000003:4523 | 2009 |  |  | 172 |
| Сооружения сети электроснабжения 10 кВ кабельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение - сети электроснабжения кабельные, 10 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Солнечный, от ЦРП по ул. Сол-нечная 3б через ТП-1 по ул. Карбышева, 1/1, ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1, ТП-21, ТП-3 по ул. им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 18/1 до ТП-18 по ул. им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина |  | 24:61:0000000:1246 | 1965-1997 | подзем |  | 2530 |
| 2 | Сооружение - сети электроснабжения Кабельные 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, пос. Солнечный, от ЦРП до ТП-306 по ул. Солнечная, ул. Гагарина, ул. Карбышева, участку № 4,1-76/1 до участка № 3, 1-75/1 |  | 24:61:0000000:1243 | 1975 | подзем |  | 14880 |
| 3 | Сооружение - сети электроснабжения кабельные, 10 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос. Солнечный, от ЦРП до ТП-304 по ул. Солнечная, ул. Гагарина, ул. Карбышева, до участка № 4, 1-76/1 |  | 24:61:0000000:1247 | 1985 | подзем |  | 6580 |
| 4 | Сооружение - сети электроснабжения кабельные, 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО п.Солнечный, от Ужурской подстанции до ТП-10Б по ул. Солнечная 3 «в/1» до ТП-10А по ул. Солнечная, 3 «в/2» через ЦРП по ул. Солнечная, 3 «б», ТП-10 по ул. Солнечная, 3 «в/3». |  | 24:61:0000000:1242 | 1965 | подзем |  | 990 |
| 5 | Сооружение - сети электроснабжения Кабельная линия 10 кВ. |  | Россия, Красноярский край, Ужурский район, пос. Солнечный, от Ужурской подстанции, по ул. Солнечная, 3 Б , у ж/д № 12,№ 10,№ 8,№ 2 по ул. Гагарина, у ж/д № 2 по ул. Карбышева, у ж/д № 3,№4, №13, №14, №15, №16 по ул. им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, у ж/д №19, №28, №29, №21, №22, №24, №25, №26 по ул. Гвардейская, до ТП-3 по ул. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, 18/1, до ТП-12 по ул. Солнечная, соор., сети электроснабжения кабельные, 10 кВ, протяженностью 4.113 п.м. |  | 24:61:0000000:1244 | 2001 | подзем |  | 4113 |
| 6 | Сооружение - Воздушно - кабельная ЛЭП 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п.Солнечный, от улицы Подстанция № 1 «а» до РП – 84 по улице Подстанция № 16 город Ужур, от РП-84 улица Подстанция № 16 до ТП – 8 «а» улица Карбышева 32 «в», ТП – 12 улица Заводская 1/1, ТП – 2 улица Солнечная 12 «г», ТП – 26 улица О. Кошевого 12/1, ТП – 4 улица Солнечная 25 «а» сооружение 8. От РП – 84 улица Подстанция № 16 город Ужур до ТП -4 «а» улица Солнечная 1 «б» поселок Солнечный. |  | 24:61:0000000:1211 | 1979-1990 | Воздушно-кабельная |  | 4276 |
| 7 | Сооружение - Воздушно - кабельная ЛЭП 10 кВ. |  | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечная, от РП – 84 по улице Подстанция, № 16, город Ужур до опоры № 1- опоры № 30, от опоры № 30 до ТП – 14 улица Солнечная 18 сооружение 3, от опоры № 29 до ТП – 7 улица Солнечная 31 сооружение 5. |  | 24:61:0000000:1210 | 1976 |  |  | 2110 |
| 8 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-2 по ул. Карбышева, 12/1 до ТП-3 по ул. Неделина, 18/1 |  | 24:61:0000003:4507 | 2006 |  |  | 289 |
| 9 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ЦРП-10 до ТП-1 |  | 24:61:0000000:2982 | 2006 |  |  | 994 |
| 10 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-8а по ул. Гвардейская, 25/1 до ТП-11 |  | 24:61:0000000:2981 | 2006 |  |  | 469 |
| 11 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ЦРП-10 до ТП-10б |  | 24:61:0000004:1545 | 2006 |  |  | 165 |
| 12 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-10б до опоры №1, Ф №26 |  | 24:61:0000004:1535 | 2008 |  |  | 60 |
| 13 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №1, Ф №26 до опоры № 6 |  | 24:61:0000004:1543 | 2008 |  |  | 177 |
| 14 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №6 до ТП-1 бойлерная |  | 24:61:0000004:1546 | 2008 |  |  | 38 |
| 15 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-10б до опоры №1, Ф №16 |  | 24:61:0000004:1539 | 2008 |  |  | 60 |
| 16 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №7 до ТП-1 бойлерная |  | 24:61:0000004:1544 | 2008 |  |  | 17 |
| 17 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ТП-8а по ул.Карбышева, 32В до опоры №1 |  | 24:61:0000002:1141 | 2009 |  |  | 362 |
| 18 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №1 по ул.Карбышева до опоры №3 по ул.Карбышева |  | 24:61:0000002:1142 | 2009 |  |  | 94 |
| 19 | Сооружение - сети электроснабжения ВЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от опоры №1 до опоры №7 |  | 24:61:0000004:1542 | 2008 |  |  | 211 |
| 20 | Сооружение - сети электроснабжения КЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от п.ст.Ужур до ЦРП-10 |  | 24:00:0000000:71203 | 1965 |  |  | 470 |
| 21 | Сооружение - сети электроснабжения ВКЛ - 10 кВ. |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, от ЦРП -10 до ТП -8. |  | 24:61:0000000:2983 | 2006 |  |  | 1340 |

Приложение № 2  к постановлению администрации

ЗАТО п. Солнечный № 592-п  от «15» сентября 2023г.

# Требования к реконструкции объекта Соглашения, затраты на реализацию мероприятий

затраты в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными Минэкономразвития до  года, в котором предполагается реализация проекта

| № п/п | Мероприятия | Наименование энергообъекта | Стоимость ПИР1), тыс. руб. без НДС. | Стоимость СМР2) , тыс. руб. без НДС | Всего, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция центрального распределительного пункта (ЦРП) 10кВ | нежилое здание-ЦРП, по адресу: ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, зд. 3Б, к.н. 24:61:0000000:272 | 3 693,00 | 51 507,41 | 55 200,41 |
|  | ВСЕГО: |  | 3 693,00 | 51 507,41 | 55 200,41 |

- ПИР – Проектно-изыскательские работы

- СМР – строительно-монтажные работы

Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО п. Солнечный № 592-п от «15» сентября 2023г.

ЗАДАНИЕ

на мероприятие, реализуемое Концессионером в целях достижения плановых значений деятельности концессионера и показателей развития электросетевого комплекса ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока его действия

| № п/п | Наименование показателей и характеристик | Значение показателей и характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие | # ЦРП 10 кВ, замена шкафов КРУ 10 кВ с выкатными элементами |
| 2 | Вид работ | Реконструкция (модернизация) |
| 3 | Адрес места расположения объекта реконструкции, мощность | Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул Солнечная №3Б |
| 4 | Описание работ | Замена существующих 30 ячеек РУ 10 кВ (23 ячейки с выключателями, 1 ячейка с СР, 2 ячейки с ТСН, 2 ячейки с ТН, 2 ячейки резервные) с дополнительной установкой 2 резервных ячеек. |
| 5 | Задачи | Снижение затрат на эксплуатацию ЦРП-10. |
| 6 | Цели | Повышение надежности и энергоэффективности работы оборудования ЦРП 10 |
| 7 | Стадийность работ | Проектирование. Закупка и поставка оборудования. Выполнение монтажных работ. Выполнение пуско-наладочных работ. |
| 8 | Особые условия реконструкции | Объект модернизации находится на территории закрытого административно-территориального образования. Работы проводятся в действующей электроустановке. |
| 9 | Содержание работ | Проектирование, закупка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию. |
| 10 | Требования к технологии, режиму работы объекта | Технология производства работ в соответствии с проектной документацией. Режим работы объекта – выполнение работ без ограничения потребителей на время строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Реконструкция проводится в границах помещения существующего РУ 10 кВ |
| 12 | Требования к техническим решениям | При проектировании и выборе оборудования РУ 10 кВ учесть следующие требования: - для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений применить ОПН; - предусмотреть применение в РУ 10 кВ вакуумных выключателей; - предпочтительно использовать оборудование отечественного производства |
| 13 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 14 | Требования к решениям по противопожарной безопасности | В соответствии с действующим законодательством |
| 15 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующим законодательством |
| 16 | Требования к выполнению проектно-изыскательских работ | Отсутствуют |
| 17 | Срок начала реализации мероприятий | 2024г. |
| 18 | Срок ввода реконструируемых мощностей в эксплуатацию | не позднее 2029г. |
| 19 | Срок вывода реконструируемых мощностей из эксплуатации | Не предусмотрен |

Приложение № 4 к постановлению

администрации ЗАТО п. Солнечный

№ 592-п   от «15» сентября 2023г.

Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, а также фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения

- В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на

создание и реконструкцию Объекта концессионного соглашения.

- Возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта концессионного соглашения осуществляется в объеме,

реализации производимой электрической энергии, по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

Возмещение производится Концедентом за счет бюджетных средств местного бюджета ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края на расчетный счет Концессионера в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения Концедентом требования от Концессионера о возмещении расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения.

- Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации в сфере электроэнергетики и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения,

дают право продлить срок действия концессионного соглашения на срок не более 5 (пяти) лет.

Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия концессионного соглашения не может превышать 2 (два) года.

4. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении концессионного соглашения подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта с указанием расчета по каждому из построенных и реконструированных Объектов концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении подлежащих возмещению Концессионеру расходов отдельных объектов концессионного соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по расходам в отношении остальных объектов концессионного соглашения.

5. По соглашению Сторон срок выплаты подлежащих возмещению Концессионеру расходов при досрочном расторжении может быть увеличен.

6. При выполнении Концессионером работ по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения надлежащего качества, соответствующих требованиям, установленным концессионного соглашения и не завершенных на дату прекращения действия концессионного соглашения  по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации, а результат фактически завершенных работ передается Концеденту на основании акта приема-передачи.

Приложение № 5 к постановлению

администрации ЗАТО п. Солнечный

№  592-п     от «15» сентября  2023г.

Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках рассматриваемого концессионного соглашения

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановый объем валовой выручки, тыс. руб. | 32 657,34 | 34 714,75 | 36 103,34 | 37 547,47 | 39 049,37 | 40 611,34 | 42 235,80 | 43 925,23 |

| № п/п | Наименование показателя | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановый объем валовой выручки, тыс. руб. | 45 682,24 | 47 509,53 | 49 409,91 | 51 386,31 | 53 441,76 | 55 579,43 | 57 802,61 | 60 114,71 |

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации ЗАТО п. Солнечный № 592-п от «15» сентября 2023г. |
| --- | --- |

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Плановые значения показателей деятельности Концессионера, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Концессионера

| № п/п | Критерий | Единица измерения | Значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | Показатели надежности электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Средний индекс частоты прерывания в работе системы электроснабжения (SAIFI) | час | 0,4519 | 0,4451 | 0,4404 | 0,4381 | 0,4368 | 0,4358 | 0,435 | 0,43 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 |
| 1.2 | Средний индекс длительности прерывания в работе системы электроснабжения (SAIDI) | шт. | 1,1039 | 1,0874 | 1,0754 | 1,0672 | 1,0623 | 1,0593 | 1,0579 | 1,0572 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| 1.3 | Эффективность мероприятий по снижению потерь | % | 8,278 | 8,268 | 8,257 | 8,247 | 8,236 | 8,226 | 8,215 | 8,205 | 8,194 | 8,183 | 8,173 | 8,173 | 8,173 | 8,173 | 8,173 |